ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА  КОМПЛЕКТНОЙ  НАСОСНОЙ  СТАНЦИИ

| B D E C A F G | Ваша контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация______________________________________________________ |  |  |
|  | Контактное лицо __________________________________________________ |  |  |
|  | Телефон _________________________________________________________ |  |  |
|  | Электронная почта_________________________________________________ |  |  |
|  | Название проекта (объекта)___________________________________________ |  |  |
|  | Основной вид деятельности Вашей организации: строительство ____ проектирование ____ комплектация объектов ____ |  |  |
|  | Параметры для подбора насосного оборудования |  |  |
|  | Максимальная производительность насосной станции ____________ м3/час |  |  |
|  | Требуемый напор насосного агрегата _____________ м |  |  |
|  | Для более точного подбора насоса рекомендуем заполнить опросный лист для гидравлического расчета напорной сети. |  |  |
|  | Количество насосов рабочих _______ резервных _______ на склад_______ |  |  |
|  | Перекачиваемая среда ____________________________________________ |  |  |
|  | Температура перекачиваемой среды ____°С плотность среды _____ кг/м3 |  |  |
|  | Взрывозащищенное исполнение насосов (взрывоопасный сток, среда)_____ |  |  |
|  | Габаритные размеры корпуса станции |  |  |
|  | Глубина подводящего сливного коллектора А _____________________ мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр подводящего сливного коллектора B __________ мм |  |  |
|  | Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции С__________ мм |  |  |
|  | Глубина заложения напорного коллектора D ______________________ мм |  |  |
|  | Глубина корпуса КНС E ________________________________________ мм |  |  |
|  | Диаметр корпуса насосной станции F ____________________________ мм |  |  |
|  | Количество напорных труб ______________________________________ шт |  |  |
|  | Направление подводящего коллектора 3-00__ 6-00__ 9-00__ 12-00__ |  |  |
|  | Направление напорных трубопроводов 3-00__ 6-00__ 9-00__ 12-00__ |  |  |
| Система автоматического управления |  |  | Дополнительная информация |
| Метод пуска насосов: _______________________________ |  |  | Диаметр трубы напорной трассы_______________________ |
| Количество вводов питания: __________________________ |  |  | Материал трубы напорно трассы_______________________ |
| Внутренняя (IP54)____ или наружная (IP65) ____установка |  |  | Контейнер (корзина) на подводящей трубе______________ |
| Дополнительные требования: _________________________ |  |  | Грузоподъемное устройство с лебедкой _________________ |
| __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________ |
| __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________ |
| __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________ |
| Мы должны предложить то, что нужно именно Вам. Укажите, что наиболее важно для Вас? |  |  |  |
| Срок поставки оборудования ___ Удобство монтажа ______ Качество, надежность оборудования___ |  |  |  |
| Стоимость оборудования ______ Монтаж и запуск «под ключ»___ Другое____________________________ |  |  |  |